## Munka1
Ssz. | Tételszám Tételkiírás | mértékegység | MVH egységár | Összesen
1 | 21-003-0014884
Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Munkagödör és munkaárok készítése
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,gépi erővel,
kiegészítő kézi munkával,bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
dúcolás nélkül,
3,0 m˛ szelvényig
| 20 | m3 | 0 | 0
2 | 21-003-0014923
Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Munkagödör és munkaárok készítése
Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyakhelyén
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,
gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,
alapterület: 10,00 m2-ig,
2,0 m mélységig
| 8 | m3 | 0 | 0
3 | 21-003-0015356
Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Munkagödör és munkaárok készítése
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,I-IV. osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig
| 10 | m3 | 0 | 0
4 | 21-003-0015361
Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Munkagödör és munkaárok készítése
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,tömörítés nélkül,
réteges elterítéssel,I-IV. osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben
| 10 | m3 | 0 | 0
5 | 21-004-0015462
Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Alakító földmunka
Talajjavító réteg készítésevonalas létesítményeknél,
3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból
Természetes szemmegoszlású homok TH 0/4 P-TT Nyékládháza
| 3 | m3 | 0 | 0
6 | 21-008-0016251
Alépítményi munkák
Irtás, föld- és sziklamunka
Tömörítés
Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel,
vezeték felett és mellett,
tömörségi fok: 85%
| 20 | m3 | 0 | 0
7 | 53-001-0601363
Közmű és vízépítési munkák
Közmű csatornaépítés
Csatornaépítés
Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba,
gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül,
2,00 m hosszú csövekből,
külső csőátmérő: 110 mm
PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4, KGEM110/2M-EN
| 3 | m | 0 | 0
8 | 53-001-0602741
Közmű és vízépítési munkák
Közmű csatornaépítés
Csatornaépítés
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel,
külső csőátmérő: 250 mm-ig,
külső csőátmérő: 110 mm
PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 110 mm x 45°, KGB110X45P
| 2 | db | 0 | 0
17 | 54-005-2948171
Közmű és vízépítési munkák
Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése
Műanyag csővezeték és idomai
PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel,
csőátmérő: 16-50 mm között
PIPELIFE PE elektrofúziós karmantyú PE100 SDR11 25 mm, K025PE100SDR11
| 1 | db | 0 | 0
18 | 54-005-2948302
Közmű és vízépítési munkák
Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése
Műanyag csővezeték és idomai
PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel,
csőátmérő: 16-50 mm között
PIPELIFE PE elektrofúziós T-idom 25 mm SDR11, T25PE100SDR11
| 1 | db | 0 | 0
19 | 54-005-2948396
Közmű és vízépítési munkák
Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése
Műanyag csővezeték és idomai
PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel,
csőátmérő: 16-50 mm között
PIPELIFE PE elektrofúziós külső menetes átmeneti idom
25 mm x 3/4" SDR11, AG25X3/4"ELGEF
| 2 | db | 0 | 0
20 | 54-008-0654570
Közmű és vízépítési munkák
Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése
Különféle közműszerelvények
Kerti locsolócsap beépítése,víztelenítő főcsappal és csapszekrénnyel együtt,
DN 20
| 1 | db | 0 | 0
21 | 54-016-0667233
Közmű és vízépítési munkák
Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése
Csővezetékek és szerelvények építésének kiegészítő munkái
Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózatinyomáspróbája vízzel,
200 mm külső Ř-ig
| 70 | fm | 0 | 0
22 | 54-016-0667250
Közmű és vízépítési munkák
Közmű csővezetékek és szerelvények kivitelezése
Csővezetékek és szerelvények építésének kiegészítő munkái
Csővezetékek fertőtlenítése,
DN 200 méretig
| 70 | fm | 0 | 0
23 | 82-001-0934272
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Szerelvények
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése,
külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 20
szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó)
OVENTROP visszacsapó szelep, Viton tömítéssel, PN25, DN20, G 3/4" bm., (0...+100)°C,
nyitónyomás 40 mbar, kvs=6,00, vörösöntvény szelepházzal, 1072006
| 1 | db | 0 | 0
24 | 82-001-0934863
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Szerelvények
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése,
külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 20
gömbcsap, víz- és gázfőcsap
MOFÉM vízfőcsap 3/4" névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0019-00
| 1 | db | 0 | 0
25 | 82-001-0934880
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Szerelvények
Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése,külső vagy belső menettel,
illetve hollandival csatlakoztatva
DN 20
gömbcsap, víz- és gázfőcsap
Mofém AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm,
sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0018-00
| 1 | db | 0 | 0
26 | 82-002-2367142
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Vízmérőhelyek, vízmérők, hőmennyiségmérők és tartozékaik
Vízmérők elhelyezése, hitelesítve,
kétoldalon külső menettel,illetve hollandival csatlakoztatva,
házi vízmérő,
hidegvízre,
nedvesenfutó,
többsugaras,
DN 20
ZENNER MNK DN20 Q3=4 m3/h 190 mm többsugaras nedvesenfutó
szárnykerekes hidegvízmérő (30°C), MID R80H R40V vagy R160H hit.,
H és V beép., impulzusadós opcióval, 100380
| 1 | db | 0 | 0
27 | 530072069246
| Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel LEIER AF ÖV 600 400 KN, öntöttvas nehéz aknafedlap , Cikkszám: HUTX1194 |  |  |  | Új tétel
| 1 | db | 0 | 0
28 | 530113629545
| Előregyártott műanyag tartály elhelyezése, földbe süllyesztett kivitelben, meglévő munkagödörbe, állóhengeres, 3,01-7,00 m³ űrtartalom között GRÜNWALD AQUA földbe süllyeszthető és öntartó, vörösfenyő fedlappal is ellátott, álló hengeres műanyag tartály, térfogat 5 m³, méretek Ø 210 cm x H 150 cm, tömeg 148 kg, GRÜNWALD AQUA T5-N |  |  |  | Új tétel
| 1 | db | 0 | 0
29 | 540052069502
| PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE100 ivóvíz nyomócső 25x2,0 mm 12,5bar (C=1,25), 100VSDR13625EN300K |  |  |  | Új tétel
| 70 | m | 0 | 0
| MUNKANEM ÖSSZESEN: |  |  | 0